## Results
National Laboratory for Age Determination
14C Result Report
Bjørn Austigard |  | kjeura@online.no | Measurement references: |  |  | Calibration references:
Romsdalsmuseet |  |  | Seiler et al., Radiocarbon 61(6), 2019 |  |  | OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5
Per Amdams veg 4 | [5 empty] | Atmospheric data from Reimer et al (2020)
6413 Molde
| Sample Name | Fraction | 14C content (pMC) | 14C Age (rounded) | d13C (from AMS system) | Calibrated Age Ranges | % C | mgC | Fraction Yield(%) | 14C Age (not rounded)
TRa-23817 | R.3272C Romsdalsmuseet | alkali residue | 89.26 ± 0.12 | 915 ± 10 BP | -24.0 ± 1.5 ‰ | 68.3% probability 1050AD (51.2%) 1080AD 1153AD (17.1%) 1165AD 95.4% probability 1046AD (58.4%) 1085AD 1095AD ( 1.9%) 1103AD 1124AD (33.1%) 1178AD 1193AD ( 2.1%) 1202AD | 47.6 | 1.57 | 68.9362 | 913 ± 12 BP
TRa-23818 | U.reg. furu Romsdalsmuseet | alkali residue | 88.04 ± 0.12 | 1025 ± 10 BP | -24.6 ± 1.7 ‰ | 68.3% probability 995AD (32.3%) 1005AD 1016AD (36.0%) 1028AD 95.4% probability 992AD (95.4%) 1030AD | 48.2 | 1.59 | 67.0886 | 1023 ± 12 BP

## TRa-23817
TRa-23817 | [5 empty] | Prob X_Axis | Prob Y_Values | IntCal X_Values | IntCal Y_Values | Intcal error- | Intcal error+ | Gaussian X value | Gaussian Y value | Age horizontal 1x | Age horizontal-1y | 1 sigma horizontal 2x | 1 sigma horizontal-2y | 1 sigma horizontal 3x | 1 sigma horizontal-3y | 1S ranges x values | 1S ranges y values | 2S ranges x values | 2S ranges y values
R.3272C Romsdalsmuseet | [5 empty] | 1015 | 550 | 901 | 1111.5 | 1099.5 | 1123.5 | 900.0134 | 865 | 900 | 913 | 900 | 901 | 900 | 925 | 1050.5 | 530 | 1046 | 515
Bit av ei felle, truleg brukt til å fange pelsdyra røyskatt eller mår. Det er funne fem slike feller i Romsdal, fire av dei i Fossaliura, i Romsdalen, Rauma kommune. Funnstaden er oppe i lia, rett opp for Fossbrua, ca. 350-400 moh. Posisjon ca. 62,387N 8,006Ø. Dei var alle plassert under store steinar og har såleis halde seg tørre i alt slags vêr. Dette funnet var gjort sommaren 1975, men ei undersøking i norske museum i 1970-åra viser at felle-typen er heilt ukjent. På ei befaring i Fossaliura i 1976 vart ei gjenverande felle fotografert slik ho ligg urørt. Materialet er nokså morkent/litt sprøtt. Truleg osp. Sampling location: Fossaliura under Sæter, Rauma kommune, gnr. 88.0004 | [5 empty] | 1020 | 550 | 906 | 1102.4 | 1089.4 | 1115.4 | 900.0482 | 869 | 1300 | 913 | 1300 | 901 | 1300 | 925 | 1080.5 | 530 | 1085 | 515
[6 empty] | 1025 | 550 | 911 | 1101.8 | 1089.8 | 1113.8 | 900.1546 | 873
[6 empty] | 1030 | 550.0003 | 916 | 1108.2 | 1096.2 | 1120.2 | 900.4444 | 877 | [6 empty] | 1153 | 530 | 1095.5 | 515
Fraction | 14C content (pMC) | 14C Age (rounded) | d13C (from AMS system) | Calibrated Age Ranges | 14C Age (not rounded) | 1035 | 550.071 | 921 | 1118 | 1106 | 1130 | 901.1426 | 881 | [6 empty] | 1165 | 530 | 1103.5 | 515
alkali residue | 89.26 ± 0.12 | 915 ± 10 BP | -24.0 ± 1.5 ‰ | 68.3% probability 1050AD (51.2%) 1080AD 1153AD (17.1%) 1165AD 95.4% probability 1046AD (58.4%) 1085AD 1095AD ( 1.9%) 1103AD 1124AD (33.1%) 1178AD 1193AD ( 2.1%) 1202AD | 913 ± 12 BP | 1040 | 551.2936 | 926 | 1128 | 1115 | 1141 | 902.6291 | 885
[6 empty] | 1045 | 554.742 | 931 | 1136 | 1123 | 1149 | 905.4134 | 889 | [8 empty] | 1124.5 | 515
[6 empty] | 1050 | 586.5571 | 936 | 1138.8 | 1125.8 | 1151.8 | 909.9741 | 893 | [8 empty] | 1178 | 515
[6 empty] | 1055 | 650 | 941 | 1137.6 | 1124.6 | 1150.6 | 916.4445 | 897
[6 empty] | 1060 | 643.4065 | 946 | 1133 | 1120 | 1146 | 924.2612 | 901 | [8 empty] | 1193 | 515
[6 empty] | 1065 | 637.1453 | 951 | 1126.2 | 1114.2 | 1138.2 | 932.0295 | 905 | [8 empty] | 1202 | 515
[6 empty] | 1070 | 639.5738 | 956 | 1119 | 1107 | 1131 | 937.8384 | 909
[6 empty] | 1075 | 637.1507 | 961 | 1113.5 | 1101.5 | 1125.5 | 940 | 913
[6 empty] | 1080 | 589.2819 | 966 | 1113.1 | 1102.1 | 1124.1 | 937.8384 | 917
[6 empty] | 1085 | 554.6868 | 971 | 1118 | 1108 | 1128 | 932.0295 | 921
[6 empty] | 1090 | 552.1721 | 976 | 1108.4 | 1098.4 | 1118.4 | 924.2612 | 925
[6 empty] | 1095 | 558.3077 | 981 | 1092.6 | 1082.6 | 1102.6 | 916.4445 | 929
[6 empty] | 1100 | 563.2931 | 986 | 1095 | 1085 | 1105 | 909.9741 | 933
[6 empty] | 1105 | 553.8874 | 991 | 1088.6 | 1078.6 | 1098.6 | 905.4134 | 937
[6 empty] | 1110 | 551.0483 | 996 | 1045.6 | 1031 | 1060.2 | 902.6291 | 941
[6 empty] | 1115 | 551.8067 | 1001 | 1029 | 1019 | 1039 | 901.1426 | 945
[6 empty] | 1120 | 554.2595 | 1006 | 1043.4 | 1033.4 | 1053.4 | 900.4444 | 949
[6 empty] | 1125 | 559.3185 | 1011 | 1050.6 | 1040.6 | 1060.6 | 900.1546 | 953
[6 empty] | 1130 | 566.5869 | 1016 | 1046.2 | 1036.2 | 1056.2 | 900.0482 | 957
[6 empty] | 1135 | 573.4785 | 1021 | 1034.2 | 1024.2 | 1044.2 | 900.0134 | 961
[6 empty] | 1140 | 562.5741 | 1026 | 1010 | 1000 | 1020
[6 empty] | 1145 | 558.065 | 1031 | 991.6 | 981.6 | 1001.6
[6 empty] | 1150 | 566.7732 | 1036 | 972.6 | 962.6 | 982.6
[6 empty] | 1155 | 614.2817 | 1041 | 959.2 | 949.2 | 969.2
[6 empty] | 1160 | 643.4902 | 1046 | 951.7 | 941.7 | 961.7
[6 empty] | 1165 | 583.5039 | 1051 | 935.4 | 925.4 | 945.4
[6 empty] | 1170 | 566.6999 | 1056 | 916.2 | 906.2 | 926.2
[6 empty] | 1175 | 563.4742 | 1061 | 919.6 | 909.6 | 929.6
[6 empty] | 1180 | 552.3606 | 1066 | 921.8 | 911.8 | 931.8
[6 empty] | 1185 | 551.1296 | 1071 | 921 | 911 | 931
[6 empty] | 1190 | 553.2786 | 1076 | 921.8 | 911.8 | 931.8
[6 empty] | 1195 | 562.8262 | 1081 | 934.6 | 924.6 | 944.6
[6 empty] | 1200 | 560.1982 | 1086 | 951.8 | 941.8 | 961.8
[6 empty] | 1205 | 553.61 | 1091 | 956.4 | 946.4 | 966.4
[6 empty] | 1210 | 551.5989 | 1096 | 948 | 938 | 958
[6 empty] | 1215 | 550.2675 | 1101 | 944.6 | 934.6 | 954.6
[6 empty] | 1220 | 550.0004 | 1106 | 953 | 943 | 963
[6 empty] | 1225 | 550 | 1111 | 960.3 | 950.3 | 970.3
[6 empty] | 1230 | 550 | 1116 | 957.4 | 947.4 | 967.4
[6 empty] | 1235 | 550 | 1121 | 952.4 | 942.4 | 962.4
[8 empty] | 1126 | 947.2 | 937.2 | 957.2
[8 empty] | 1131 | 942.8 | 932.8 | 952.8
[8 empty] | 1136 | 939.8 | 929.8 | 949.8
[8 empty] | 1141 | 946 | 935 | 957
[8 empty] | 1146 | 949.4 | 938.4 | 960.4
[8 empty] | 1151 | 943.6 | 932.6 | 954.6
[8 empty] | 1156 | 928 | 918 | 938
[8 empty] | 1161 | 906.5 | 896.5 | 916.5
[8 empty] | 1166 | 889.7 | 879.7 | 899.7
[8 empty] | 1171 | 882.4 | 871.4 | 893.4
[8 empty] | 1176 | 880.6 | 869.6 | 891.6
[8 empty] | 1181 | 868.6 | 857.6 | 879.6
[8 empty] | 1186 | 864.4 | 853.4 | 875.4
[8 empty] | 1191 | 870.6 | 859.6 | 881.6
[8 empty] | 1196 | 880.2 | 869.2 | 891.2
[8 empty] | 1201 | 878.4 | 867.4 | 889.4
[8 empty] | 1206 | 871.2 | 860.2 | 882.2
[8 empty] | 1211 | 868 | 858 | 878
[8 empty] | 1216 | 859.2 | 849.2 | 869.2
[8 empty] | 1221 | 835.5 | 825.5 | 845.5
[8 empty] | 1226 | 812.7 | 802.7 | 822.7
[8 empty] | 1231 | 803.2 | 792.2 | 814.2
[8 empty] | 1236 | 797.4 | 786.4 | 808.4
[8 empty] | 1241 | 800 | 789 | 811
[8 empty] | 1246 | 805 | 794 | 816
[8 empty] | 1251 | 808.4 | 797.4 | 819.4
[8 empty] | 1256 | 805.4 | 794.4 | 816.4
[8 empty] | 1261 | 799.4 | 788.4 | 810.4
[8 empty] | 1266 | 784.8 | 773.8 | 795.8
[8 empty] | 1271 | 767.4 | 756.4 | 778.4
[8 empty] | 1276 | 749.2 | 738.2 | 760.2
[8 empty] | 1281 | 718.8 | 707.8 | 729.8
[8 empty] | 1286 | 696.8 | 685.8 | 707.8
[8 empty] | 1291 | 686 | 675 | 697
[8 empty] | 1296 | 677.2 | 666.2 | 688.2
[8 empty] | 1301 | 658.7 | 648.7 | 668.7

## TRa-23818
TRa-23818 | [5 empty] | Prob X_Axis | Prob Y_Values | IntCal X_Values | IntCal Y_Values | Intcal error- | Intcal error+ | Gaussian X value | Gaussian Y value | Age horizontal 1x | Age horizontal-1y | 1 sigma horizontal 2x | 1 sigma horizontal-2y | 1 sigma horizontal 3x | 1 sigma horizontal-3y | 1S ranges x values | 1S ranges y values | 2S ranges x values | 2S ranges y values
U.reg. furu Romsdalsmuseet | [5 empty] | 760 | 450 | 601 | 1470.2 | 1456.2 | 1484.2 | 600.0268 | 975 | 600 | 1023 | 600 | 1011 | 600 | 1035 | 995.5 | 430 | 992.5 | 415
Bit av ei felle, truleg brukt til å fange pelsdyra røyskatt eller mår. Det er funne fem slike feller i Romsdal, fire av dei i Fossaliura, i Romsdalen, Rauma kommune. Funnstaden er oppe i lia, rett opp for Fossbrua, ca. 350-400 moh. Posisjon ca. 62,387N 6,006Ø. Dei var alle plassert under store steinar og har såleis halde seg tørre i alt slags vêr. Dette funnet var gjort fleire år før 1975 (prøve R.3272C), men ei undersøking i norske museum i 1970-åra viser at felle-typen er heilt ukjent. Fella vart levert til Romsdalsmuseet i 1975, men vart ikkje formelt registrert inn som funn der og då. Furu, og berre kjerneveden er bevart, ikkje geite. Sampling location: Fossaliura under Sæter, Rauma kommune, gnr. 88.004 | [5 empty] | 765 | 450 | 606 | 1451 | 1438 | 1464 | 600.0963 | 979 | 1400 | 1023 | 1400 | 1011 | 1400 | 1035 | 1005.5 | 430 | 1030 | 415
[6 empty] | 770 | 450 | 611 | 1436.3 | 1423.3 | 1449.3 | 600.3093 | 983
[6 empty] | 775 | 450.0023 | 616 | 1433.9 | 1420.9 | 1446.9 | 600.8887 | 987 | [6 empty] | 1016.5 | 430
Fraction | 14C content (pMC) | 14C Age (rounded) | d13C (from AMS system) | Calibrated Age Ranges | 14C Age (not rounded) | 780 | 450 | 621 | 1439.4 | 1426.4 | 1452.4 | 602.2852 | 991 | [6 empty] | 1028 | 430
alkali residue | 88.04 ± 0.12 | 1025 ± 10 BP | -24.6 ± 1.7 ‰ | 68.3% probability 995AD (32.3%) 1005AD 1016AD (36.0%) 1028AD 95.4% probability 992AD (95.4%) 1030AD | 1023 ± 12 BP | 785 | 450 | 626 | 1446.8 | 1433.8 | 1459.8 | 605.2583 | 995
[6 empty] | 790 | 450 | 631 | 1452.4 | 1439.4 | 1465.4 | 610.8268 | 999
[6 empty] | 795 | 450 | 636 | 1449.3 | 1437.3 | 1461.3 | 619.9482 | 1003
[6 empty] | 800 | 450 | 641 | 1435.6 | 1423.6 | 1447.6 | 632.889 | 1007
[6 empty] | 805 | 450 | 646 | 1417 | 1404 | 1430 | 648.5225 | 1011
[6 empty] | 810 | 450 | 651 | 1395.6 | 1382.6 | 1408.6 | 664.059 | 1015
[6 empty] | 815 | 450 | 656 | 1373.6 | 1360.6 | 1386.6 | 675.6768 | 1019
[6 empty] | 820 | 450 | 661 | 1353 | 1340 | 1366 | 680 | 1023
[6 empty] | 825 | 450 | 666 | 1334 | 1320 | 1348 | 675.6768 | 1027
[6 empty] | 830 | 450 | 671 | 1318.4 | 1305.4 | 1331.4 | 664.059 | 1031
[6 empty] | 835 | 450 | 676 | 1306.2 | 1293.2 | 1319.2 | 648.5225 | 1035
[6 empty] | 840 | 450 | 681 | 1295.4 | 1281.4 | 1309.4 | 632.889 | 1039
[6 empty] | 845 | 450 | 686 | 1286.4 | 1273.4 | 1299.4 | 619.9482 | 1043
[6 empty] | 850 | 450 | 691 | 1278.4 | 1266.4 | 1290.4 | 610.8268 | 1047
[6 empty] | 855 | 450 | 696 | 1277.6 | 1266.6 | 1288.6 | 605.2583 | 1051
[6 empty] | 860 | 450 | 701 | 1282.6 | 1271.6 | 1293.6 | 602.2852 | 1055
[6 empty] | 865 | 450 | 706 | 1269 | 1258 | 1280 | 600.8887 | 1059
[6 empty] | 870 | 450 | 711 | 1252.6 | 1241.6 | 1263.6 | 600.3093 | 1063
[6 empty] | 875 | 450 | 716 | 1254.2 | 1243.2 | 1265.2 | 600.0963 | 1067
[6 empty] | 880 | 450 | 721 | 1253.9 | 1243.9 | 1263.9 | 600.0268 | 1071
[6 empty] | 885 | 450 | 726 | 1261.6 | 1251.6 | 1271.6
[6 empty] | 890 | 450 | 731 | 1264.2 | 1254.2 | 1274.2
[6 empty] | 895 | 450 | 736 | 1263.4 | 1253.4 | 1273.4
[6 empty] | 900 | 450.0001 | 741 | 1275.2 | 1265.2 | 1285.2
[6 empty] | 905 | 450.004 | 746 | 1293 | 1283 | 1303
[6 empty] | 910 | 450.0021 | 751 | 1300.8 | 1290.8 | 1310.8
[6 empty] | 915 | 450.0003 | 756 | 1307.8 | 1297.8 | 1317.8
[6 empty] | 920 | 450 | 761 | 1291 | 1281 | 1301
[6 empty] | 925 | 450 | 766 | 1288 | 1278 | 1298
[6 empty] | 930 | 450 | 771 | 1297.4 | 1288.4 | 1306.4
[6 empty] | 935 | 450 | 776 | 1209.9 | 1168.9 | 1250.9
[6 empty] | 940 | 450 | 781 | 1173.3 | 1164.3 | 1182.3
[6 empty] | 945 | 450 | 786 | 1191.4 | 1181.4 | 1201.4
[6 empty] | 950 | 450 | 791 | 1216.2 | 1206.2 | 1226.2
[6 empty] | 955 | 450 | 796 | 1227 | 1217 | 1237
[6 empty] | 960 | 450.0001 | 801 | 1220.6 | 1210.6 | 1230.6
[6 empty] | 965 | 450 | 806 | 1217.9 | 1206.9 | 1228.9
[6 empty] | 970 | 450 | 811 | 1218.8 | 1206.8 | 1230.8
[6 empty] | 975 | 450 | 816 | 1223.6 | 1212.6 | 1234.6
[6 empty] | 980 | 450.0053 | 821 | 1218.5 | 1206.4 | 1230.6
[6 empty] | 985 | 450.0027 | 826 | 1207.4 | 1193.4 | 1221.4
[6 empty] | 990 | 450.0162 | 831 | 1196.4 | 1182.4 | 1210.4
[6 empty] | 995 | 493.499 | 836 | 1190.2 | 1174.2 | 1206.2
[6 empty] | 1000 | 550 | 841 | 1188.2 | 1174.2 | 1202.2
[6 empty] | 1005 | 495.9247 | 846 | 1190 | 1177 | 1203
[6 empty] | 1010 | 472.6421 | 851 | 1193.8 | 1180.8 | 1206.8
[6 empty] | 1015 | 485.7779 | 856 | 1197.8 | 1183.8 | 1211.8
[6 empty] | 1020 | 533.3038 | 861 | 1201.2 | 1187.2 | 1215.2
[6 empty] | 1025 | 526.0635 | 866 | 1202 | 1189 | 1215
[6 empty] | 1030 | 464.207 | 871 | 1200.6 | 1187.6 | 1213.6
[6 empty] | 1035 | 450.5835 | 876 | 1194.6 | 1180.6 | 1208.6
[6 empty] | 1040 | 450.0252 | 881 | 1182.8 | 1168.8 | 1196.8
[6 empty] | 1045 | 450.0032 | 886 | 1166.4 | 1153.4 | 1179.4
[6 empty] | 1050 | 450 | 891 | 1147 | 1135 | 1159
[6 empty] | 1055 | 450 | 896 | 1127.4 | 1115.4 | 1139.4
[6 empty] | 1060 | 450 | 901 | 1111.5 | 1099.5 | 1123.5
[6 empty] | 1065 | 450 | 906 | 1102.4 | 1089.4 | 1115.4
[6 empty] | 1070 | 450 | 911 | 1101.8 | 1089.8 | 1113.8
[6 empty] | 1075 | 450 | 916 | 1108.2 | 1096.2 | 1120.2
[6 empty] | 1080 | 450 | 921 | 1118 | 1106 | 1130
[6 empty] | 1085 | 450.0032 | 926 | 1128 | 1115 | 1141
[6 empty] | 1090 | 450.0119 | 931 | 1136 | 1123 | 1149
[6 empty] | 1095 | 450.001 | 936 | 1138.8 | 1125.8 | 1151.8
[6 empty] | 1100 | 450.0003 | 941 | 1137.6 | 1124.6 | 1150.6
[6 empty] | 1105 | 450.0045 | 946 | 1133 | 1120 | 1146
[6 empty] | 1110 | 450.0337 | 951 | 1126.2 | 1114.2 | 1138.2
[6 empty] | 1115 | 450.0156 | 956 | 1119 | 1107 | 1131
[6 empty] | 1120 | 450.0039 | 961 | 1113.5 | 1101.5 | 1125.5
[6 empty] | 1125 | 450.0008 | 966 | 1113.1 | 1102.1 | 1124.1
[6 empty] | 1130 | 450.0002 | 971 | 1118 | 1108 | 1128
[6 empty] | 1135 | 450.0001 | 976 | 1108.4 | 1098.4 | 1118.4
[6 empty] | 1140 | 450.0014 | 981 | 1092.6 | 1082.6 | 1102.6
[6 empty] | 1145 | 450.0037 | 986 | 1095 | 1085 | 1105
[6 empty] | 1150 | 450.0007 | 991 | 1088.6 | 1078.6 | 1098.6
[6 empty] | 1155 | 450 | 996 | 1045.6 | 1031 | 1060.2
[6 empty] | 1160 | 450 | 1001 | 1029 | 1019 | 1039
[6 empty] | 1165 | 450 | 1006 | 1043.4 | 1033.4 | 1053.4
[8 empty] | 1011 | 1050.6 | 1040.6 | 1060.6
[8 empty] | 1016 | 1046.2 | 1036.2 | 1056.2
[8 empty] | 1021 | 1034.2 | 1024.2 | 1044.2
[8 empty] | 1026 | 1010 | 1000 | 1020
[8 empty] | 1031 | 991.6 | 981.6 | 1001.6
[8 empty] | 1036 | 972.6 | 962.6 | 982.6
[8 empty] | 1041 | 959.2 | 949.2 | 969.2
[8 empty] | 1046 | 951.7 | 941.7 | 961.7
[8 empty] | 1051 | 935.4 | 925.4 | 945.4
[8 empty] | 1056 | 916.2 | 906.2 | 926.2
[8 empty] | 1061 | 919.6 | 909.6 | 929.6
[8 empty] | 1066 | 921.8 | 911.8 | 931.8
[8 empty] | 1071 | 921 | 911 | 931
[8 empty] | 1076 | 921.8 | 911.8 | 931.8
[8 empty] | 1081 | 934.6 | 924.6 | 944.6
[8 empty] | 1086 | 951.8 | 941.8 | 961.8
[8 empty] | 1091 | 956.4 | 946.4 | 966.4
[8 empty] | 1096 | 948 | 938 | 958
[8 empty] | 1101 | 944.6 | 934.6 | 954.6
[8 empty] | 1106 | 953 | 943 | 963
[8 empty] | 1111 | 960.3 | 950.3 | 970.3
[8 empty] | 1116 | 957.4 | 947.4 | 967.4
[8 empty] | 1121 | 952.4 | 942.4 | 962.4
[8 empty] | 1126 | 947.2 | 937.2 | 957.2
[8 empty] | 1131 | 942.8 | 932.8 | 952.8
[8 empty] | 1136 | 939.8 | 929.8 | 949.8
[8 empty] | 1141 | 946 | 935 | 957
[8 empty] | 1146 | 949.4 | 938.4 | 960.4
[8 empty] | 1151 | 943.6 | 932.6 | 954.6
[8 empty] | 1156 | 928 | 918 | 938
[8 empty] | 1161 | 906.5 | 896.5 | 916.5
[8 empty] | 1166 | 889.7 | 879.7 | 899.7
[8 empty] | 1171 | 882.4 | 871.4 | 893.4
[8 empty] | 1176 | 880.6 | 869.6 | 891.6
[8 empty] | 1181 | 868.6 | 857.6 | 879.6
[8 empty] | 1186 | 864.4 | 853.4 | 875.4
[8 empty] | 1191 | 870.6 | 859.6 | 881.6
[8 empty] | 1196 | 880.2 | 869.2 | 891.2
[8 empty] | 1201 | 878.4 | 867.4 | 889.4
[8 empty] | 1206 | 871.2 | 860.2 | 882.2
[8 empty] | 1211 | 868 | 858 | 878
[8 empty] | 1216 | 859.2 | 849.2 | 869.2
[8 empty] | 1221 | 835.5 | 825.5 | 845.5
[8 empty] | 1226 | 812.7 | 802.7 | 822.7
[8 empty] | 1231 | 803.2 | 792.2 | 814.2
[8 empty] | 1236 | 797.4 | 786.4 | 808.4
[8 empty] | 1241 | 800 | 789 | 811
[8 empty] | 1246 | 805 | 794 | 816
[8 empty] | 1251 | 808.4 | 797.4 | 819.4
[8 empty] | 1256 | 805.4 | 794.4 | 816.4
[8 empty] | 1261 | 799.4 | 788.4 | 810.4
[8 empty] | 1266 | 784.8 | 773.8 | 795.8
[8 empty] | 1271 | 767.4 | 756.4 | 778.4
[8 empty] | 1276 | 749.2 | 738.2 | 760.2
[8 empty] | 1281 | 718.8 | 707.8 | 729.8
[8 empty] | 1286 | 696.8 | 685.8 | 707.8
[8 empty] | 1291 | 686 | 675 | 697
[8 empty] | 1296 | 677.2 | 666.2 | 688.2
[8 empty] | 1301 | 658.7 | 648.7 | 668.7
[8 empty] | 1306 | 637.2 | 626.2 | 648.2
[8 empty] | 1311 | 626.2 | 615.2 | 637.2
[8 empty] | 1316 | 625 | 615 | 635
[8 empty] | 1321 | 617.2 | 607.2 | 627.2
[8 empty] | 1326 | 596.8 | 586.8 | 606.8
[8 empty] | 1331 | 581.2 | 571.2 | 591.2
[8 empty] | 1336 | 583.4 | 573.4 | 593.4
[8 empty] | 1341 | 587 | 577 | 597
[8 empty] | 1346 | 588 | 578 | 598
[8 empty] | 1351 | 590.6 | 580.6 | 600.6
[8 empty] | 1356 | 603.2 | 593.2 | 613.2
[8 empty] | 1361 | 622.4 | 611.4 | 633.4
[8 empty] | 1366 | 638.2 | 627.2 | 649.2
[8 empty] | 1371 | 656 | 645 | 667
[8 empty] | 1376 | 662.9 | 652.9 | 672.9
[8 empty] | 1381 | 647 | 637 | 657
[8 empty] | 1386 | 632.8 | 622.8 | 642.8
[8 empty] | 1391 | 614.8 | 604.8 | 624.8
[8 empty] | 1396 | 588.6 | 578.6 | 598.6
[8 empty] | 1401 | 568.4 | 558.4 | 578.4

## OxCal_Code
Plot()
{
Curve("Intcal20", "intcal20.14c");
R_Date("TRa-23817", 913, 12);
R_Date("TRa-23818", 1023, 12);
};